UPS有几种供电方式？

UPS的供电方式可分为集中供电方式和分散供电方式两种。

集中供电方式是指由一台UPS向整个线路中各个负载装置集中供电。

分散供电方式是指多台UPS电源对多路负载装置分散供电。

这两种供电方式都有各自的优缺点具体如下：

集中供电方式便于管理布线要求高可靠性低成本高

分散供电方式不便管理布线要求低可靠性高成本低